## Sheet1
Scenario B
| Congestions in Scenario 1 | Microgrid 1 | Timeslot 1 | Timeslot 2 | Timeslot 3 | Timeslot 4 | Timeslot 5 | Timeslot 6 | Timeslot 7 | Timeslot 8 | Timeslot 9 | Timeslot 10 | Timeslot 11 | Timeslot 12 | Timeslot 13 | Timeslot 14 | Timeslot 15 | Timeslot 16 | Timeslot 17 | Timeslot 18 | Timeslot 19 | Timeslot 20 | Timeslot 21 | Timeslot 22 | Timeslot 23 | Timeslot 24
|  | Line 1 | û | û | ü | û | û | ü | ü | ü | ü | ü | û | û | û | û | û | û | ü | ü | ü | ü | û | ü | û | û
|  | Line 2 | û | û | ü | û | û | ü | ü | ü | ü | ü | û | û | û | û | û | û | ü | ü | ü | ü | ü | ü | û | ü
|  | Line 3 | û | û | ü | ü | û | ü | ü | ü | ü | ü | ü | û | û | û | û | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
|  | Line 4 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
|  | Line 5 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
|  | Line 6 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
|  | Line 7 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
|  | Line 8 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
|  | Line 9 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
|  | Line 10 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
|  | Line 11 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
|  | Line 12 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
|  | Line 13 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
|  | Line 14 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
|  | C. Line 16 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
|  | C. Line 19 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
|  | Microgrid 2 | Timeslot 1 | Timeslot 2 | Timeslot 3 | Timeslot 4 | Timeslot 5 | Timeslot 6 | Timeslot 7 | Timeslot 8 | Timeslot 9 | Timeslot 10 | Timeslot 11 | Timeslot 12 | Timeslot 13 | Timeslot 14 | Timeslot 15 | Timeslot 16 | Timeslot 17 | Timeslot 18 | Timeslot 19 | Timeslot 20 | Timeslot 21 | Timeslot 22 | Timeslot 23 | Timeslot 24
|  | Line 1 | ü | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û
|  | Line 2 | ü | ü | ü | ü | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û
|  | Line 3 | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û
|  | Line 4 | ü | ü | ü | ü | û | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
|  | Line 5 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
|  | Line 6 | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û
|  | Line 7 | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û
|  | Line 8 | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û
|  | Line 9 | ü | ü | ü | ü | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | û | ü | û | û | ü | ü
|  | Line 10 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
|  | Line 11 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
|  | Line 12 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
|  | Line 13 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
|  | Line 14 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
|  | C. Line 16 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü