## Φύλλο 1
Wind Intensity DN1 (p.u.) | Day 1 | 0.52279 | 0.47617 | 0.43689 | 0.41189 | 0.41456 | 0.4088 | 0.42971 | 0.46915 | 0.48875 | 0.46027 | 0.41398 | 0.37589 | 0.32529 | 0.29414 | 0.29487 | 0.30299 | 0.34424 | 0.38914 | 0.44044 | 0.48835 | 0.5441 | 0.60739 | 0.6156 | 0.6009
| Day 2 | 0.17738 | 0.18563 | 0.17811 | 0.16961 | 0.18261 | 0.19957 | 0.21063 | 0.19718 | 0.17119 | 0.13001 | 0.1606 | 0.17401 | 0.16193 | 0.1583 | 0.18647 | 0.17879 | 0.18614 | 0.17924 | 0.19147 | 0.20391 | 0.29947 | 0.3497 | 0.36029 | 0.38709
| Day 3 | 0.31551 | 0.29438 | 0.28402 | 0.24695 | 0.27392 | 0.28126 | 0.3109 | 0.3506 | 0.29922 | 0.26351 | 0.22052 | 0.1758 | 0.1486 | 0.14562 | 0.14421 | 0.18736 | 0.21029 | 0.23441 | 0.24589 | 0.28019 | 0.25797 | 0.24308 | 0.22699 | 0.20814
| Day 4 | 0.29761 | 0.26281 | 0.25813 | 0.24371 | 0.25474 | 0.28565 | 0.31086 | 0.30667 | 0.25521 | 0.20568 | 0.16501 | 0.17587 | 0.1833 | 0.22558 | 0.25195 | 0.2711 | 0.30232 | 0.32993 | 0.34424 | 0.3135 | 0.31967 | 0.28784 | 0.29787 | 0.27303
Wind Intensity DN2 (p.u.) | Day 1 | 0.75232 | 0.75411 | 0.75882 | 0.77081 | 0.79135 | 0.79626 | 0.81513 | 0.83256 | 0.8455 | 0.8607 | 0.86086 | 0.87859 | 0.8616 | 0.84252 | 0.8358 | 0.82447 | 0.81655 | 0.78166 | 0.74309 | 0.71703 | 0.686 | 0.68513 | 0.6935 | 0.70227
| Day 2 | 0.3169 | 0.27641 | 0.29417 | 0.28371 | 0.27853 | 0.26459 | 0.27452 | 0.28774 | 0.28276 | 0.33987 | 0.40861 | 0.44235 | 0.50005 | 0.55803 | 0.63288 | 0.68702 | 0.68303 | 0.68563 | 0.70871 | 0.67086 | 0.67052 | 0.62346 | 0.62137 | 0.62717
| Day 3 | 0.62251 | 0.63051 | 0.62952 | 0.60083 | 0.57214 | 0.561 | 0.53814 | 0.52864 | 0.52593 | 0.50573 | 0.52433 | 0.53245 | 0.51692 | 0.52062 | 0.49376 | 0.43689 | 0.38979 | 0.34633 | 0.28787 | 0.20594 | 0.17007 | 0.19045 | 0.20818 | 0.23742
| Day 4 | 0.3565 | 0.31878 | 0.29504 | 0.27611 | 0.23914 | 0.20625 | 0.21436 | 0.18527 | 0.13935 | 0.14952 | 0.14771 | 0.17495 | 0.18465 | 0.21613 | 0.23818 | 0.25959 | 0.21551 | 0.21748 | 0.21709 | 0.25525 | 0.2618 | 0.32227 | 0.39672 | 0.46129
Solar Intensity DN1 (p.u.) | Day 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036155 | 0.057021 | 0.22887 | 0.49721 | 0.69286 | 0.79342 | 0.86789 | 0.84043 | 0.78695 | 0.68973 | 0.51525 | 0.33623 | 0.1706 | 0.05401 | 0.0035763 | 0 | 0 | 0
| Day 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031875 | 0.042704 | 0.20837 | 0.51466 | 0.70695 | 0.82174 | 0.87371 | 0.84683 | 0.72785 | 0.57149 | 0.35937 | 0.20027 | 0.10387 | 0.029722 | 0.0019607 | 0 | 0 | 0
| Day 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018777 | 0.036249 | 0.17652 | 0.44635 | 0.64612 | 0.78184 | 0.87754 | 0.89037 | 0.81679 | 0.64396 | 0.39402 | 0.1875 | 0.078199 | 0.020016 | 0.0010228 | 0 | 0 | 0
| Day 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037219 | 0.056681 | 0.22071 | 0.45557 | 0.6921 | 0.82467 | 0.89104 | 0.89206 | 0.82212 | 0.69774 | 0.49958 | 0.31125 | 0.14832 | 0.039869 | 0.0020617 | 0 | 0 | 0
Solar Intensity DN2 (p.u.) | Day 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058444 | 0.081923 | 0.27365 | 0.53217 | 0.71337 | 0.84642 | 0.91254 | 0.89075 | 0.81214 | 0.68232 | 0.51151 | 0.33056 | 0.17854 | 0.06206 | 0.005268 | 0 | 0 | 0
| Day 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046884 | 0.055819 | 0.25375 | 0.54305 | 0.71073 | 0.82556 | 0.87499 | 0.82906 | 0.71333 | 0.55207 | 0.36964 | 0.2125 | 0.11118 | 0.036133 | 0.002293 | 0 | 0 | 0
| Day 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033993 | 0.055435 | 0.24574 | 0.49953 | 0.73532 | 0.82965 | 0.89125 | 0.88302 | 0.7679 | 0.59552 | 0.38759 | 0.19351 | 0.082469 | 0.024195 | 0.0016292 | 0 | 0 | 0
| Day 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056294 | 0.083149 | 0.27393 | 0.48413 | 0.71916 | 0.82623 | 0.8821 | 0.8579 | 0.78363 | 0.64343 | 0.46539 | 0.29927 | 0.15536 | 0.046114 | 0.0025821 | 0 | 0 | 0
Load DN1 (MW) | Day 1 | 11.2237 | 10.8234 | 10.5867 | 10.5208 | 10.7172 | 11.3329 | 12.2808 | 13.3737 | 14.1717 | 14.6107 | 14.6284 | 14.0801 | 13.3061 | 13.2966 | 13.2869 | 13.6583 | 14.7347 | 15.66 | 15.8047 | 15.0887 | 14.0574 | 13.0452 | 11.8874 | 11.0676
| Day 2 | 10.0292 | 9.7031 | 9.5255 | 9.7173 | 10.5753 | 12.0231 | 12.9333 | 13.8436 | 14.1107 | 14.2343 | 14.317 | 14.2251 | 13.773 | 13.8719 | 13.8423 | 14.4083 | 15.5549 | 15.9036 | 15.7243 | 14.7963 | 13.5249 | 12.5015 | 11.3309 | 10.3633
| Day 3 | 10.2619 | 10.1762 | 10.3719 | 10.9296 | 12.0727 | 13.2322 | 14.2854 | 14.8167 | 15.2234 | 15.471 | 15.4494 | 14.7778 | 14.0289 | 13.5522 | 13.4629 | 13.719 | 14.4513 | 15.4395 | 15.3359 | 14.0975 | 13.0258 | 11.9112 | 10.9984 | 10.5364
| Day 4 | 10.9304 | 10.7367 | 10.7077 | 10.7191 | 11.4534 | 12.7263 | 13.9181 | 14.6816 | 15.2747 | 15.7086 | 15.8884 | 15.5105 | 14.9218 | 14.5382 | 14.4586 | 14.4849 | 14.4621 | 14.7722 | 15.1791 | 14.4761 | 13.6887 | 12.7472 | 11.8988 | 11.3127
Load DN2 (MW) | Day 1 | 10.9068 | 10.5179 | 10.2879 | 10.2238 | 10.4147 | 11.013 | 11.9341 | 12.9962 | 13.7716 | 14.1983 | 14.2154 | 13.6827 | 12.9305 | 12.9212 | 12.9119 | 13.2728 | 14.3188 | 15.2179 | 15.3586 | 14.6628 | 13.6606 | 12.677 | 11.5519 | 10.7552
| Day 2 | 9.7461 | 9.4292 | 9.2566 | 9.443 | 10.2768 | 11.6837 | 12.5683 | 13.4528 | 13.7124 | 13.8325 | 13.9129 | 13.8236 | 13.3842 | 13.4803 | 13.4516 | 14.0016 | 15.1158 | 15.4547 | 15.2804 | 14.3787 | 13.1431 | 12.1486 | 11.011 | 10.0708
| Day 3 | 9.9723 | 9.889 | 10.0792 | 10.621 | 11.7319 | 12.8587 | 13.8821 | 14.3984 | 14.7937 | 15.0343 | 15.0133 | 14.3607 | 13.6329 | 13.1697 | 13.0829 | 13.3317 | 14.0434 | 15.0037 | 14.903 | 13.6996 | 12.6581 | 11.575 | 10.6879 | 10.239
| Day 4 | 10.6218 | 10.4336 | 10.4055 | 10.4166 | 11.1301 | 12.367 | 13.5252 | 14.2672 | 14.8435 | 15.2652 | 15.4399 | 15.0727 | 14.5006 | 14.1278 | 14.0504 | 14.0761 | 14.0538 | 14.3552 | 14.7507 | 14.0675 | 13.3023 | 12.3874 | 11.5629 | 10.9934